放射源与射线装置安全和防护年度评估报告表

（       年度）

一、辐射工作单位基本信息

| 单位名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（或负责人）： |  | 电话： |  |
| 单位地址： |  |  |  |
| 联系人： |  | 电话： |  |
| 传真： |  | E-mail： |  |
| 辐射安全许可证号： | 粤环辐证【 】 |  |  |
| 许可种类与范围： |  | 有效期至： |  |

二、辐射安全与防护

| 辐射安全与防护管理机构名称： |  |  |  | 负责人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历： |  | 专业： |  | 电话（手机）： |  |
| 辐射工作人员数量： |  | 取得相应环保培训合格证人数： |  | 个人剂量监测人数： |  |

三、放射源及射线装置

| 在用放射源： |  |  |  | 总数： | （枚） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中 | Ⅰ类源： 枚 |  | Ⅱ类源： 枚 |  | Ⅲ类源： 枚 | Ⅳ类源： 枚 | Ⅴ类源： 枚 |
| 废旧放射源： |  | Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类源： 枚 |  |  | 处理情况： |  |  |
| 废旧放射源： |  | Ⅳ类、Ⅴ类源： 枚 |  |  | 处理情况： |  |  |
| 在用射线装置： |  |  | 总数： 台 |  | Ⅰ类： 台 | Ⅱ类： 台 | Ⅲ类： 台 |
| 销售放射源或射线装置情况： |  |  |  | 2013年共销售 放射源/ 射线装置 枚/台（ 内打√） |  |  |  |

四、年度评估自查（自查务必仔细核对！填报务必确保真实！隐患务必及时整改！）

| 自查项目：（在“是”“否”栏打 √ ） | 是 | 否 |
| --- | --- | --- |
| （一）辐射防护管理机构与辐射工作人员情况 |  |  |
| 1、辐射防护机构是否设立，并指定专人负责 |  |  |
| 2、辐射工作人员及培训证过期的人员是否参加辐射工作人员培训 |  |  |
| 3、操作人员是否落实个人剂量检测与职业健康体检 |  |  |
| （二）档案与台账情况 | 是 | 否 |
| 1、单位名称、、地址、法人是否变更 |  |  |
| 变更后是否办理许可证变更手续 |  |  |
| 2、是否有新建、改建、扩建核技术应用项目未办理环评手续 |  |  |
| 3、是否有改建、扩建项目未变更《辐射安全许可证》 |  |  |
| 4、是否有新建、改建、扩建核技术应用项目未申请环保“三同时”验收 |  |  |
| 5、管理所需的台账有否正常记录（维修记录、计量检测等） |  |  |
| （三）规章制度执行情况 | 是 | 否 |
| 1、辐射安全管理规定 |  |  |
| 2、操作规程 |  |  |
| 3、设备维护与维修制度 |  |  |
| 4、监测方案 |  |  |
| 5、辐射工作人员健康管理制度 |  |  |
| 6、辐射工作人员个人剂量管理制度 |  |  |
| 7、辐射工作人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 8、辐射事故应急预案 |  |  |
| （四）辐射应急预案的执行情况 | 是 | 否 |
| 1、有否发生过辐射事故和误照射事故 |  |  |
| 2、辐射工作人员是否熟悉环保部门应急电话12369、公安部门应急电话110，卫生部门应急电话120 |  |  |
| 3、是否配备并能正常使用辐射监测仪器和防护器材（无须配备的选否） |  |  |
| 4、有否发现辐射污染与辐射异常情况 |  |  |
| 5、是否进行过应急演习 |  |  |
| 6、最近一次辐射监测是何时： 年 月 日 |  |  |
| （五）警示标志与安全防护装置的情况 | 是 | 否 |
| 1、是否正确悬挂规范、醒目的电离辐射警示标志 |  |  |
| 2、屏蔽设施、安全连锁、工作指示灯等安全防护装置是否正常 |  |  |
| 3、移动、使用放射源与射线装置时是否设置控制区与监督区 |  |  |
| （六）放射源的安全与防护（无放射源的单位不需填写） | 是 | 否 |
| 1、放射源的保管是否有专人负责 |  |  |
| 2、是否建立放射源使用台账 |  |  |
| 3、不在用的放射源是否有安全暂存设施 |  |  |
| 4、放射源库是否设置双人双锁 |  |  |
| 5、是否曾有或现有退役的放射源 |  |  |
| 6、退役的放射源是否安全送贮（上一项选“否”的该项也选“否”） |  |  |
| 7、是否安装使用放射源在线监控系统 |  |  |
| 8、放射源清单：（表格不够可增行） 装置名称（测厚仪/料位计/核子秤等）; 放射源核素名称; 活度; 放射源编码; 使用场所. |
| （七）开放性放源工作场所的安全与防护情况（无开放源的单位不需填写） | 是 | 否 |
| 1、放射性废物是否使用标准的废物桶妥善盛放 |  |  |
| 2、是否将废物分类存放 |  |  |
| 3、存放时间是否达到十个半衰期 |  |  |
| 4、是否配备监测仪器 |  |  |
| 5、是否定期自行监测或委托环境监测机构监测 |  |  |
| 6、是否建立放射性废物存放与排放台账 |  |  |
| 7、开放性放射性同位素清单：（表格不够可增行） 放射源核素名称; 操作场所级别; 物理/化学形态; 简要使用流程; 计划处理方案. |
| （八）射线装置的安全与防护情况（无射线装置的单位不需填写） | 是 | 否 |
| 1、射线装置的变更是否报环保部门批准或备案 |  |  |
| 2、防护设施、警示设备（声光报警）、联锁设施、紧急停机设施是否满足要求 |  |  |
| 3、医用X射线机机房通风是否良好 |  |  |
| 机房内是否留存不相关的杂物 |  |  |
| 4、生产、销售射线装置是否建立销售台账 |  |  |
| 5、销售射线装置的对象是否持证、是否在许可范围内 |  |  |
| 如无相应许可证，是否已取得环评批文 |  |  |
| 6、射线装置清单：（表格不够可增行） 序号; 射线装置名称; 型号; 装置类别; 数量; 用途. |
| （九）报告单位还须提交以下材料： |  |  |
| 1、核技术应用项目环境影响评价文件审批批复（复印件）； 2、核技术应用项目竣工验收验收意见（复印件）； 3、辐射安全许可证 正、副本（复印件）； 4、辐射工作场所环境监测情况（复印件）； 5、辐射工作人员本年度个人剂量检测数据（复印件）； 6、辐射工作人员培训合格证（复印件）。 |  |  |